## 公用变电站
2025年4月曲阜供电公司公用变电站可开放容量信息明细表
序号 | 供电单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 变电站出线 电压等级 | 主变 数量 | 主变 容量（MVA） | 用电报装 主变可开放容量（MVA） | 分布式电源 主变可开放容量（MW） | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 35/10 | 2 | 100 | 16.86 | 0 | 红色
2 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 35/10 | 2 | 70 | 5.09 | 0 | 红色
3 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 35/10 | 2 | 100 | 5.94 | 0 | 红色
4 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 16.83 | 0 | 红色
5 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 35/10 | 2 | 66 | 38.01 | 0 | 红色
6 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 35/10 | 2 | 81.5 | 18.45 | 0 | 红色
7 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 35/10 | 2 | 100 | 36.39 | 0 | 红色
8 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 41.32 | 0 | 红色
9 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 10 | 2 | 100 | 21.18 | 0 | 红色
10 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 10 | 2 | 126 | 66.58 | 0 | 红色
11 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 35/10 | 2 | 51.5 | 12.38 | 0 | 红色
12 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 10 | 2 | 28.5 | 3.64 | 0 | 红色
13 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 10 | 2 | 32.5 | 14.02 | 0 | 红色
14 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 4.32 | 0 | 红色
15 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 3.3 | 0 | 红色
16 | 曲阜公司 | 吴村站 | 35 | 10 | 2 | 20.5 | 9.59 | 0 | 红色
17 | 曲阜公司 | 管村站 | 35 | 10 | 2 | 20.5 | 7.1 | 0 | 红色
18 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 10 | 2 | 40 | 6.78 | 0 | 红色