## 公用线路
2025年3月曲阜供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量 信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 305 | 10kV薛开线 | 482 | 100.9 | 20.9% | 0 | 红色
2 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 306 | 10kV薛西线 | 423 | 215.7 | 51% | 0 | 红色
3 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 307 | 10kV薛城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
4 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 308 | 10kV薛城Ⅳ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
5 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 309 | 10kV薛林线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
6 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 3012 | 10kV薛城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
7 | 王庄供电所 | 薛村变电站 | 110 | 3017 | 10kV薛张线 | 482 | 201.7 | 41.8% | 0 | 红色
8 | 城区供电中心 | 薛村变电站 | 110 | 3018 | 10kV薛城Ⅱ线 | 423 | 106.6 | 25.2% | 0 | 红色
9 | 王庄供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 9403 | 10kV王开线 | 300 | 12.5 | 4.2% | 0 | 红色
10 | 王庄供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 9404 | 10kV纸坊线 | 300 | 153.1 | 51% | 0 | 红色
11 | 吴村供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 9405 | 10kV吴村线 | 300 | 163.7 | 54.6% | 0 | 红色
12 | 吴村供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 9406 | 10kV中心线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红色
13 | 石门山供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 94010 | 10kV董庄线 | 482 | 108.6 | 22.5% | 0 | 红色
14 | 王庄供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 94011 | 10kV王庄线 | 300 | 205.1 | 68.4% | 0 | 红色
15 | 王庄供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 94012 | 10kV王陈线 | 403 | 338.8 | 84.1% | 0 | 红色
16 | 王庄供电所 | 孟庄变电站 | 110 | 94014 | 10kV岳寨线 | 300 | 194.1 | 64.7% | 0 | 红色
17 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 2204 | 10kV防城Ⅰ线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
18 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 2206 | 10kV防河线 | 423 | 58.5 | 13.8% | 0 | 红色
19 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 2206 | 10kV陶洛线 | 403 | 120.1 | 29.8% | 0 | 红色
20 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 2209 | 10kV陶化线 | 423 | 204 | 48.2% | 0 | 红色
21 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 22010 | 10kV防城Ⅱ线 | 423 | 14.7 | 3.5% | 0 | 红色
22 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 22011 | 10kV防城Ⅲ线 | 400 | 107 | 26.8% | 0 | 红色
23 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 22012 | 10kV部队线 | 400 | 101.7 | 25.4% | 0 | 红色
24 | 防山供电所 | 防山变电站 | 110 | 22014 | 10kV土门线 | 445 | 323.8 | 72.8% | 0 | 红色
25 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 5308 | 10kV苗学线 | 377 | 47.1 | 12.5% | 0 | 红色
26 | 小雪供电所 | 苗孔变电站 | 110 | 5309 | 10kV圣华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
27 | 陵城供电所 | 苗孔变电站 | 110 | 53010 | 10kV苗红线 | 482 | 11.3 | 2.3% | 0 | 红色
28 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53013 | 10kV苗纸线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
29 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53014 | 10kV苗焦线 | 423 | 2.8 | 0.7% | 0 | 红色
30 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53016 | 10kV苗Ⅰ线 | 423 | 9.6 | 2.3% | 0 | 红色
31 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53017 | 10kV苗Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
32 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53020 | 10kV苗园线 | 482 | 37.9 | 7.9% | 0 | 红色
33 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53022 | 10kV苗Ⅳ线 | 423 | 2.5 | 0.6% | 0 | 红色
34 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53023 | 10kV一中Ⅱ线 | 423 | 25.1 | 5.9% | 0 | 红色
35 | 陵城供电所 | 苗孔变电站 | 110 | 53024 | 10kV苗新线 | 423 | 4.3 | 1% | 0 | 红色
36 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53025 | 10kV苗时线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
37 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53026 | 10kV苗Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
38 | 城区供电中心 | 苗孔变电站 | 110 | 53027 | 10kV苗香线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
39 | 小雪供电所 | 苗孔变电站 | 110 | 53028 | 10kV苗圣线 | 423 | 83.3 | 19.7% | 0 | 红色
40 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 5903 | 10kV姚胡线 | 423 | 87.2 | 20.6% | 0 | 红色
41 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 5904 | 10kV姚工线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
42 | 城区供电中心 | 姚村变电站 | 110 | 5907 | 10kV姚开线 | 423 | 394.3 | 93.2% | 0 | 红色
43 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 59010 | 10kV姚岗线 | 482 | 323.2 | 67.1% | 0 | 红色
44 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 59015 | 10kV姚北线 | 300 | 41.9 | 14% | 0 | 红色
45 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 59018 | 10kV姚王线 | 423 | 260.8 | 61.7% | 0 | 红色
46 | 姚村供电所 | 姚村变电站 | 110 | 59019 | 10kV姚刘线 | 423 | 209.6 | 49.6% | 0 | 红色
47 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 1012 | 10kV新德线 | 423 | 12.1 | 2.9% | 0 | 红色
48 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 1013 | 10kV新粉线 | 423 | 215.9 | 51% | 0 | 红色
49 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 1014 | 10kV新开Ⅰ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红色
50 | 小雪供电所 | 新区变电站 | 110 | 1016 | 10kV新会线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
51 | 小雪供电所 | 新区变电站 | 110 | 1017 | 10kV新林线 | 423 | 69.2 | 16.4% | 0 | 红色
52 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 1018 | 10kV新开Ⅲ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
53 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 1019 | 10kV崇文Ⅰ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红色
54 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10122 | 10kV九州线 | 482 | 0.3 | 0.1% | 0 | 红色
55 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10123 | 10kV崇文Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
56 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10124 | 10kV新开Ⅳ线 | 482 | 0.1 | 0% | 0 | 红色
57 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10125 | 10kV新开Ⅱ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红色
58 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10126 | 10kV新程线 | 400 | 83.1 | 20.8% | 0 | 红色
59 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10127 | 10kV新工线 | 400 | 56.9 | 14.2% | 0 | 红色
60 | 陵城供电所 | 新区变电站 | 110 | 10128 | 10kV新罗线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
61 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1012 | 10kV息张线 | 423 | 56.9 | 13.5% | 0 | 红色
62 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1013 | 10kV息峪线 | 482 | 106.9 | 22.2% | 0 | 红色
63 | 小雪供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1015 | 10kV息雪线 | 482 | 294.6 | 61.1% | 0 | 红色
64 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1018 | 10kV息元线 | 482 | 111.8 | 23.2% | 0 | 红色
65 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1019 | 10kV息奥Ⅰ线 | 300 | 143.1 | 47.7% | 0 | 红色
66 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1021 | 10kV九巨龙线 | 482 | 8.4 | 1.7% | 0 | 红色
67 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1022 | 10kV息步线 | 380 | 0 | 0% | 0 | 红色
68 | 息陬供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1025 | 10kV息奥Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红色
69 | 小雪供电所 | 息陬变电站 | 110 | 1028 | 10kV息博线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
70 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1011 | 10kV时北Ⅰ线 | 423 | 392.3 | 92.7% | 0 | 红色
71 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1012 | 10kV时北Ⅱ线 | 423 | 271 | 64.1% | 0 | 红色
72 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1013 | 10kV时裕线 | 423 | 2.3 | 0.5% | 0 | 红色
73 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1015 | 10kV时铧线 | 423 | 45.8 | 10.8% | 0 | 红色
74 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1016 | 10kV时南Ⅰ线 | 423 | 64.8 | 15.3% | 0 | 红色
75 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1017 | 10kV时西线 | 423 | 127.5 | 30.1% | 0 | 红色
76 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1018 | 10kV宇新线 | 423 | 20.6 | 4.9% | 0 | 红色
77 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1019 | 10kV时南Ⅱ线 | 423 | 295.2 | 69.8% | 0 | 红色
78 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1020 | 10kV时兰线 | 423 | 42.2 | 10% | 0 | 红色
79 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1025 | 10kV时北Ⅲ线 | 482 | 277.3 | 57.5% | 0 | 红色
80 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1037 | 10kV吉华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
81 | 城区供电中心 | 时庄变电站 | 110 | 1038 | 10kV时园线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
82 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 005 | 10kV桃城Ⅰ线 | 423 | 207.7 | 49.1% | 0 | 红色
83 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 006 | 10kV桃开Ⅰ线 | 423 | 41.9 | 9.9% | 0 | 红色
84 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 008 | 10kV桃北Ⅰ线 | 482 | 144.4 | 30% | 0 | 红色
85 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 009 | 10kV桃开Ⅲ线 | 482 | 144.4 | 30% | 0 | 红色
86 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 020 | 10kV桃城Ⅱ线 | 423 | 52 | 12.3% | 0 | 红色
87 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 021 | 10kV桃开Ⅱ线 | 423 | 38.3 | 9.1% | 0 | 红色
88 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 022 | 10kV晶导Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
89 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 023 | 10kV桃北Ⅱ线 | 482 | 35.6 | 7.4% | 0 | 红色
90 | 防山供电所 | 桃园变电站 | 110 | 025 | 10kV桃开Ⅳ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
91 | 小雪供电所 | 南泉变电站 | 110 | 004 | 10kV南林线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
92 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 006 | 10kV南城Ⅰ线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
93 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 009 | 10kV六艺线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
94 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 012 | 10kV南城Ⅳ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
95 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 014 | 10kV南城Ⅴ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
96 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 019 | 10kV南城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
97 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 021 | 10kV污水Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
98 | 防山供电所 | 南泉变电站 | 110 | 023 | 10kV南城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
99 | 城区供电中心 | 南泉变电站 | 110 | 027 | 10kV南香线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
100 | 小雪供电所 | 南泉变电站 | 110 | 031 | 10kV南圣线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
101 | 小雪供电所 | 南泉变电站 | 110 | 032 | 10kV南博线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
102 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 1204 | 10kV开城Ⅳ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
103 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 1206 | 10kV车站线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
104 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 1208 | 10kV开城Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红色
105 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 1209 | 10kV开城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
106 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 12010 | 10kV开城Ⅱ线 | 380 | 0 | 0% | 0 | 红色
107 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 12011 | 10kV河套线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
108 | 防山供电所 | 开发区变电站 | 35 | 12013 | 10kV仙源线 | 423 | 153.6 | 36.3% | 0 | 红色
109 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 403 | 10kV铭筑线 | 482 | 17.3 | 3.6% | 0 | 红色
110 | 陵城供电所 | 郭村变电站 | 35 | 404 | 10kV程庄线 | 265 | 60.3 | 22.8% | 0 | 红色
111 | 陵城供电所 | 郭村变电站 | 35 | 405 | 10kV陵工线 | 380 | 4.4 | 1.2% | 0 | 红色
112 | 陵城供电所 | 郭村变电站 | 35 | 406 | 10kV粉店线 | 265 | 15.8 | 6% | 0 | 红色
113 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 408 | 10kV凫村线 | 482 | 124.3 | 25.8% | 0 | 红色
114 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 409 | 10kV雪工线 | 403 | 149.6 | 37.1% | 0 | 红色
115 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 4010 | 10kV宣村线 | 330 | 223.7 | 67.8% | 0 | 红色
116 | 陵城供电所 | 郭村变电站 | 35 | 4011 | 10kV罗庙线 | 330 | 34.9 | 10.6% | 0 | 红色
117 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 4012 | 10kV林村线 | 330 | 0 | 0% | 0 | 红色
118 | 小雪供电所 | 郭村变电站 | 35 | 4015 | 10kV郭林线 | 330 | 0 | 0% | 0 | 红色
119 | 石门山供电所 | 管村变电站 | 35 | 1104 | 10kV马亭线 | 403 | 92.8 | 23% | 0 | 红色
120 | 石门山供电所 | 管村变电站 | 35 | 1109 | 10kV岩棉线 | 423 | 150.6 | 35.6% | 0 | 红色
121 | 石门山供电所 | 管村变电站 | 35 | 11013 | 10kV田林线 | 423 | 168.4 | 39.8% | 0 | 红色
122 | 石门山供电所 | 管村变电站 | 35 | 11014 | 10kV董工线 | 423 | 76.2 | 18% | 0 | 红色
123 | 息陬供电所 | 南辛变电站 | 35 | 1403 | 10kV南郭线 | 265 | 37.5 | 14.2% | 0 | 红色
124 | 尼山供电所 | 南辛变电站 | 35 | 1406 | 10kV南湖线 | 423 | 108 | 25.5% | 0 | 红色
125 | 尼山供电所 | 南辛变电站 | 35 | 1409 | 10kV南白线 | 482 | 300.1 | 62.3% | 0 | 红色
126 | 尼山供电所 | 南辛变电站 | 35 | 14011 | 10kV南位线 | 403 | 309.5 | 76.8% | 0 | 红色
127 | 尼山供电所 | 南辛变电站 | 35 | 14012 | 10kV辛庄线 | 482 | 185.2 | 38.4% | 0 | 红色
128 | 王庄供电所 | 书院变电站 | 35 | 1603 | 10kV书开线 | 482 | 35 | 7.3% | 0 | 红色
129 | 城区供电中心 | 书院变电站 | 35 | 1606 | 10kV古城线 | 300 | 10.6 | 3.5% | 0 | 红色
130 | 王庄供电所 | 书院变电站 | 35 | 1609 | 10kV书张线 | 423 | 173.4 | 41% | 0 | 红色
131 | 王庄供电所 | 书院变电站 | 35 | 16010 | 10kV书开Ⅱ线 | 553 | 150.2 | 27.2% | 0 | 红色
132 | 王庄供电所 | 书院变电站 | 35 | 16012 | 10kV书张Ⅱ线 | 300 | 99.6 | 33.2% | 0 | 红色
133 | 王庄供电所 | 书院变电站 | 35 | 16013 | 10kV书宝线 | 423 | 134.6 | 31.8% | 0 | 红色
134 | 城区供电中心 | 书院变电站 | 35 | 16015 | 10kV书城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
135 | 城区供电中心 | 书院变电站 | 35 | 16016 | 10kV书城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
136 | 吴村供电所 | 吴村变电站 | 35 | 1706 | 10kV峪口线 | 265 | 159.2 | 60.1% | 0 | 红色
137 | 吴村供电所 | 吴村变电站 | 35 | 1707 | 10kV高楼线 | 482 | 63.6 | 13.2% | 0 | 红色
138 | 吴村供电所 | 吴村变电站 | 35 | 17013 | 10kV郭店线 | 423 | 128.9 | 30.5% | 0 | 红色
139 | 吴村供电所 | 吴村变电站 | 35 | 17012 | 10kV前寨线 | 265 | 40.1 | 15.1% | 0 | 红色
140 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 1804 | 10kV尼辛线 | 400 | 119.7 | 29.9% | 0 | 红色
141 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 1808 | 10kV尼宫线 | 482 | 275.2 | 57.1% | 0 | 红色
142 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 18011 | 10kV圣境Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
143 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 18015 | 10kV尼圣Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
144 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 18018 | 10kV圣境Ⅰ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
145 | 尼山供电所 | 尼山变电站 | 35 | 18020 | 10kV尼圣Ⅰ线 | 482 | 16 | 3.3% | 0 | 红色
146 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 203 | 10kV同一线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
147 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 204 | 10kV同二线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
148 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 205 | 10kV同八线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红色
149 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 206 | 10kV同七线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
150 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 208 | 10kV同九线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红色
151 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 2010 | 10kV同三线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
152 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 2011 | 10kV同四线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
153 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 2012 | 10kV同五线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
154 | 城区供电中心 | 大同变电站 | 35 | 2013 | 10kV同六线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红色
备注：1.承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。 2.线路管理单位一栏，市公司直供区要填写到“**供电中心”、县公司要填写到“**供电所”。