## sheet1 -1
曲阜市应急管理局2025年行政处罚案件公示（七）
序号 | 企业名称 | 违法行为 | 依据 | 处罚决定时间 | 行政执法决定书文号 | 处罚金额 （万元） | 执法机关名称 | 备注
1 | 潍坊优立速加油站管理服务有限公司曲阜市崇文大道加油站 | 卸油区安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准（油罐车防静电跨接固定接地装置与卸油口箱体内地埋罐防静电接地装置共用一个） | 中华人民共和国安全生产法》第九 十九条第二项，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》(鲁应急发[2025]1号)第18号第A阶次 | 2025.8.5 | （ 鲁宁曲 ）应急罚 〔 2025 〕13号 | 1.3 | 曲阜市应急管理局
2 | 山东铭硕机械制造有限公司 | 生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的, | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》(鲁应急发[2025]1号)第22号第A阶次 | 2025.8.7 | （ 鲁宁曲 ）应急罚 〔 2025 〕17号 | 0.5 | 曲阜市应急管理局
3 | 曲阜市姚村合作社加油站 | 加油站员工违反操作规程作业（未穿防静电工作鞋作业）。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》(鲁应急发[2025]1号) 第26号第A档 | 2025.8.11 | （ 鲁宁曲 ）应急罚 〔 2025 〕14号 | 1.1 | 曲阜市应急管理局
4 | 曲阜市姚村镇聚鑫加油站 | 1、该加油站未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（防静电服）；2、加油站加油员违反操作规程作业（未穿防静电工作鞋作业）。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第五项 2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》(鲁应急发[2025]1号) 第22号第A档、第26号第A档 | 2025.8.11 | （ 鲁宁曲 ）应急罚 〔 2025 〕15号 | 2.4 | 曲阜市应急管理局
5 | 曲阜市鑫兴工贸有限公司 | 该企业安全设备的安装不符合国家标准或行业标准（熔炼炉冷却水系统未设置进出水流量差监测报警装置）。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量基准》(鲁应急发[2025]1号) 第18号第A档 | 2025.8.11 | （ 鲁宁曲 ）应急罚 〔 2025 〕16号 | 1.3 | 曲阜市应急管理局