
曲阜市污水处理费项目
绩效评价报告

项目主管部门： 曲阜市水务局                  
项目单位：曲阜市水务局                  
评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司
2023年9月

目   录
- 1 -一、基本情况


- 1 -（一）项目背景


- 1 -（二）项目主要内容及实施情况


- 8 -（三）资金投入及使用情况


- 11 -（四）项目组织管理


- 12 -二、项目绩效目标


- 12 -（一）长期目标


- 12 -（二）年度目标


- 13 -三、绩效评价工作开展情况


- 13 -（一）评价目的


- 14 -（二）评价对象与范围


- 14 -（三）评价依据


- 15 -（四）评价原则、评价方法


- 16 -（五）绩效评价指标体系


- 16 -（六）评价人员组成


- 17 -（七）绩效评价工作过程


- 21 -四、综合评价情况及评价结论


- 21 -（一）综合评价结论及分析


- 22 -（二）非现场评价总体情况分析


- 22 -（三）现场评价总体情况分析


- 22 -五、绩效评价指标分析


- 22 -（一）项目决策情况


- 25 -（二）项目过程情况


- 28 -（三）项目产出情况


- 29 -（四）项目效益情况


- 32 -（五）项目成本分析


- 33 -六、主要经验做法、存在的问题及原因分析


- 33 -（一）主要经验做法


- 34 -（二）存在的问题及原因分析


- 36 -七、有关建议


- 38 -八、其他需要说明的问题




正文部分
一、基本情况

（一）项目背景

2016年12月，国家发改委和住房城乡建设部联合发布《十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（发改环资〔2016〕2849号)，提出到2020年底实现城镇污水处理设施全覆盖。

随着我国城镇化的持续发展，完全依靠政府的力量难以满足污水处理行业的发展需求，2017年7月，财政部、住建局、农业部、环保部联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财金〔2017〕455号），要求政府参与的污水处理项目自2017年7月1日起全面实施PPP模式。
曲阜市城区运营中污水处理厂共5处，运营公司及模式为：曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司采用BOT模式，曲阜公用水务有限公司采用BOO模式。
（二）项目主要内容及实施情况

项目实施内容：该项目涉及5处污水处理厂，由曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司等4家公司运营。5处污水处理厂设计污水处理能力6,205.00万吨/年，2022年实际5,272.80万吨/年,总达产率84.98%。污水处理厂概况见表1所示：

表1.污水处理厂概况表
	项目
	服务区域
	服务人口（万人）
	项目总投资（亿元）
	设计规模（m³/d）
	2022年处理量（m³/d）
	投产时间
	服务面积
（平方公里）

	第一污水处理厂
	曲阜市东104以西，西外环路以东大沂河以北城区
	10
	1.10
	4万
	4.61万
	2002年9月
	10

	第三污水处理厂
	曲阜市大沂河以南高铁新城以西、息陬镇、小雪街总办事处、陵城镇等区域
	13.7
	0.74
	3万
	3.14万
	2014年3月
	10.98

	第二污水处理厂
	书院工业园和东城区城镇
	15
	0.58
	一期3万
二期3万
	2.85万
	2011年1月
	10.98

	第四污水处理厂
	长春路以南，沂河以北，伟业路以西
	16
	3.00
	一期4万
二期6万
	3.42万
	2021年1月（一期）
	17.5

	高铁新区污水处理厂
	高铁新区及附近城镇
	15
	1.20
	一期3万
二期3万
	0.43万
	2019年5月
	33.6

	合计
	
	69.7
	6.62
	17万
	14.45万
	
	93.08


1.曲阜公用水务有限公司负责运营曲阜市第一污水处理厂和曲阜市第三污水处理厂，2022年污水处理服务单价均为1.37元，2022年污水处理量分别为1,682.8488万吨和1,144.3819万吨，污水处理服务费按照《特许经营协议》约定分别为2,305.50万元和1,567.80万元。
曲阜市第一污水处理厂，位于曲阜市春秋西路118号，占地85亩。项目总投资10809万元，采用A-B法处理工艺，设计处理污水4万吨/日，二级排放标准，2003年开始试运行。2008年3月投资5200余万元，实施一级A深度处理改造及中水回用工程，2009年6月投入试运行，出水水质优于国家一级A排放标准。
根据2011年曲阜市住房和城乡建设局与济宁供水集团总公司签订的《特许经营协议》，双方通过BOO模式经营，经营期限为30年，污水处理厂实际处理水量按进水水量计算，污水处理费按照污水处理服务费单价×当月实际处理水量。该污水处理厂污水处理服务费自2019年调整至1.37元至今未发生变动。

曲阜市第三污水处理厂，位于曲阜大沂河南岸，新西外环以西，占地45.9亩，工程设计规模3万吨/日，采用“预处理+A²O+二沉+絮凝沉淀+过滤+消毒”的三级污水处理工艺，污水处理后的排放标准主要污染物达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据济宁市审计局2019年3月26日出具的《审计报告》（济审投报〔2019〕2号），曲阜市第三污水处理厂工程总投资9,169.65万元。
根据2012年曲阜市人民政府与山东公用投资管理有限公司签订的《特许经营协议》，双方通过BOO模式经营，经营期限为30年，污水处理厂实际处理水量按进水水量计算，污水处理费按照污水处理服务费单价×基本水量，其中当每月进入污水处理厂的日均污水水量不高于基本水量时，按基本水量计算污水处理费；当每月进入污水处理厂的日均污水水量高于基本水量时，按当月实际处理水量计算污水处理费。据评价小组人员了解得知，虽然第三污水处理厂设置了基本水量，但实际操作中未按照基本水量计算，而是全部按照实际处理水量计算污水处理费。在污水处理服务费单价调整方面，污水处理成本上浮超过5%，曲阜公用水务有限公司应申请调整污水处理服务费单价，其余调整政策与第一污水处理厂相同。该污水处理厂污水处理服务费自2019年调整至1.37元至今未发生变动。

2.曲阜嘉诚水质净化有限公司负责运营曲阜市第二污水处理厂，2022年污水处理服务单价为1.173元，全年污水处理量1,039.5151万吨，按照《特许经营协议》约定，每月污水处理量未达到基准水量，按照基准水量3万吨/天计算污水处理服务费，金额为1,284.44万元。
曲阜市第二污水处理厂，位于曲阜市东城区大沂河以北，占地面积为25324平方米，服务面积10.98平方公里，服务人口15万人，污水厂的进水来源主要是东城区城镇居民的生活污水。总投资5800万元，采用预处理+A2/O+V型滤池+接触消毒工艺，出水水质为一级A标准，处理规模为3万吨/天。
根据2009年曲阜市建设局与中国水务控股有限公司签订的《特许经营协议》，双方以BOT方式实施曲阜市第二污水厂项目，经营期为30年，污水处理费按照污水处理服务费单价×基本水量，污水处理价格每1年调整一次，调整依据为各组成成本的变动，调整后的污水处理价格从该年度的1月1日起执行。该污水处理厂污水处理服务费自2019年调整至1.173元至今未发生变动。

3.曲阜昇丽水务有限公司负责运营曲阜市第四污水处理厂,2022年污水处理服务单价为2.78元，全年污水处理量1,247.724万吨，按照《特许经营协议》约定，每月污水处理量未达到基准水量，2022年1月按照基准水量3.6万吨/天、2022年2-12月按照基准水量4万吨/天计算污水处理服务费，金额为4,024.33万元。
曲阜市第四污水处理厂，位于曲阜市时庄街道办事处孟家林村东，占地约67亩，服务面积17.5平方公里，设计总规模10万m3/d，其中一期设计规模4万m3/d，一期管网总长度约30公里，主要分流了第一、第三污水处理厂的部分污水，截留了小林河、北干沟、曲阜示范大学的污水，二期设计规模6万m3/d；一期总投资约3亿元（包含外部管网），尚未进行工程结算审计。采用多级A2O工艺，出水水质为《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，其中TN≤10mg/L，出水排入大沂河。

根据2019年6月曲阜市住房和城乡建设局与昇丽投资有限公司签订的《特许经营协议》，双方约定采用BOT模式实施曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程（一期工程），项目特许经营期为30年，初始污水处理服务费单价（含税）为2.26元/立方米（初始总投资约为20,000.00万元），项目最终总投资与预估总投资相比发生变化的，每增加投资100万元，污水处理服务费单价（含税）同向变动0.01元/吨，投资变动不足100万元的部分，污水处理服务费单价（含税）按照相应比例折算。自第二个运营年开始调整污水处理服务费单价，以后每个运营年调整一次，调整依据为各组成成本的变动。根据2019年12月曲阜市住房和城乡建设局与曲阜昇丽水务有限公司签订的《补充协议》，因断面考核标准提高等环保问题，出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准，提高到地表准Ⅳ类（TN≤10mg/L）水质标准，运营费用增加0.52元/立方米，污水处理服务费初始单价在原协议第13.1条约定的2.26元/立方米基础上，调整为2.78元/立方米。
4.曲阜北控水务有限公司负责运营曲阜高铁新区污水处理厂，2022年污水处理服务单价为1.744元，全年污水处理量158.3254万吨，按照《特许经营协议》约定，每月污水处理量未达到基准水量，2022年1-4月按照基准水量2.7万吨/天、2022年5-12月按照基准水量3万吨/天计算污水处理服务费，金额为1,846.90万元。
曲阜高铁新区污水处理厂，位于曲阜市蓼河以北，日兰高速和兖石铁路交叉处，占地面积36亩，服务面积33.6平方公里，服务人口15万人。项目总投资1.2亿元，处理规模3万m3/d，出水一级A标准。
根据2015年4月曲阜高铁新区管理委员会与北控中科成环保集团有限公司签订的《特许经营协议》，双方约定采用BOT模式实施曲阜市高铁新区污水处理厂项目，项目特许经营期为30年，初始污水处理服务费单价（含税）为1.16元/立方米，厂区外配套管网由北控中科成环保集团有限公司负责建设，建成后交由曲阜高铁新区管理委员会维护运营管理，计入污水处理厂总投资，最终投资金额以经双方认可的审计部门工程审计金额为准，该部分审计金额确定后，在初始污水处理服务费单价的基础上，按照厂区外配套管网工程每投资100万元，污水处理服务费单价提升0.013元/立方米，不足100万元的，按照相应比例折算。污水处理服务费单价每一个运营年调整一次，调整依据为各组成成本的变动。2021年7月23日，曲阜市住房和城乡建设局出具《关于申请曲阜北控水务有限公司因价格调整增加的污水处理费报告》，污水处理价格调整至1.744元/立方，同时一次性补足前期差额7,682,520.00元。

实施情况：根据曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市水务局提供的国库集中支付凭证，曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市水务局2022年支付污水处理服务费用共计110,289,650.59元，其中支付曲阜公用水务有限公司38,733,060.59元；支付曲阜嘉诚水质净化有限公司12,844,350.00元；支付曲阜昇丽水务有限公司40,243,280.00元；支付曲阜北控水务有限公司18,468,960.00元。
该项资金于2021年12月，由曲阜市住房和城乡建设局向曲阜市财政申请并得到批复，计划用于该项目，项目主要实施内容及实施进度见表2。

表2.项目实施情况明细表

	项目类别
	项目名称
	项目主要内容
	2022年底项目实施进度

	特定目标类
	曲阜市污水处理费
	支付曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司根据《特许经营协议》约定的污水处理服务费用
	2022年项目实施进度100%


（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

曲阜市污水处理费项目2022年计划投入资金10,830.00万元，全部为市级财政计划投入资金。
2.预算分配的依据及因素

曲阜市污水处理费项目依据四家项目实施单位向曲阜市水务局提交的污水处理费预算申请以及《特许经营协议》，结合项目实际情况确定2022年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

曲阜市污水处理费项目2022年实际到位资金为110,289,650.59元，全部为市级财政资金。2022年实际支出110,289,650.59元，全部为市级财政资金。具体支付情况详见表3、表4。

项目资金依据曲阜市水务局相关文件以及曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司内部财务制度等文件要求进行管理。

表3.2022年污水处理明细表

	　
	第一污水处理厂
	 第三污水处理厂 
	 第二污水处理厂 
	 第四污水处理厂 
	高铁新区污水处理厂
	备注

	月份
	2022年污水处理量（万吨）
	日处理量（万吨）
	污水处理费（万元）
	2022年污水处理量（万吨）
	日处理量（万吨）
	污水处理费（万元）
	2022年污水处理量（万吨）
	日处理量（万吨）
	污水处理费（万元）
	2022年污水处理量（万吨）
	日处理量（万吨）
	污水处理费（万元）
	2022年污水处理量（万吨）
	日处理量（万吨）
	污水处理费（万元）
	第四污水处理厂1月份基准水量3.6万吨，2-12月为4万吨；高铁新区污水处理厂1-4月份基准水量为2.7万吨，5-12月份为3万吨。

	1
	141.27
	4.56
	193.54
	97.13
	3.13
	133.06
	92.15
	2.97
	109.09
	92.47
	2.98
	310.25
	14.85
	0.48
	145.97
	

	2
	108.41
	3.87
	148.53
	82.06
	2.93
	112.43
	72.28
	2.58
	98.53
	83.96
	3.00
	311.36
	12.83
	0.46
	131.85
	

	3
	210.51
	6.79
	288.40
	149.15
	4.81
	204.33
	87.97
	2.84
	109.09
	120.31
	3.88
	344.72
	13.96
	0.45
	145.97
	

	4
	158.19
	5.27
	216.72
	117.68
	3.92
	161.22
	76.37
	2.55
	105.57
	91.04
	3.03
	333.60
	12.97
	0.43
	141.26
	

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	86.94
	2.80
	109.09
	117.83
	3.80
	344.72
	13.22
	0.43
	162.19
	

	6
	153.00
	5.10
	209.61
	110.78
	3.69
	151.76
	81.56
	2.72
	105.57
	115.33
	3.84
	333.60
	13.27
	0.44
	156.96
	

	7
	163.52
	5.27
	224.03
	116.91
	3.77
	160.17
	97.17
	3.13
	109.09
	115.33
	3.72
	344.72
	14.79
	0.48
	162.19
	

	8
	166.27
	5.36
	227.78
	113.72
	3.67
	155.80
	90.89
	2.93
	109.09
	116.18
	3.75
	344.72
	12.59
	0.41
	162.19
	

	9
	117.91
	3.93
	161.54
	77.85
	2.60
	106.66
	85.75
	2.86
	105.57
	112.33
	3.74
	333.60
	12.32
	0.41
	156.96
	

	10
	193.03
	6.23
	264.45
	119.16
	3.84
	163.25
	89.59
	2.89
	109.09
	90.11
	2.91
	344.72
	12.63
	0.41
	162.19
	

	11
	73.75
	2.46
	101.04
	44.29
	1.48
	60.67
	88.27
	2.94
	105.57
	94.26
	3.14
	333.60
	12.39
	0.41
	156.96
	

	12
	196.98
	6.35
	269.86
	115.66
	3.73
	158.45
	90.58
	2.92
	109.09
	98.56
	3.18
	344.72
	12.50
	0.40
	162.19
	

	合计
	1,682.85
	55.20
	2,305.50
	1,144.38
	37.58
	1,567.80
	1,039.52
	34.14
	1,284.44
	1,247.72
	40.98
	4,024.33
	158.33
	5.21
	1,846.90
	


表4.项目预算调整及执行情况表

	预算安排项目名称
	污水处理厂名称
	年初预算
（万元）
	调整后预算
（万元）
	预算执行
（万元）

	曲阜市污水处理费
	第一污水处理厂
	2,249.41
	2,249.41
	2,305.50

	
	第三污水处理厂
	1,424.92
	1,424.92
	1,567.80

	
	第二污水处理厂
	1,284.44
	1,284.44
	1,284.44

	
	第四污水处理厂
	4,024.33
	4,024.33
	4,024.33

	
	高铁新区污水处理厂
	1,846.90
	1,846.90
	1,846.90

	合计
	
	10,830.00
	10,830.00
	11,028.97


（四）项目组织管理

项目主管部门：曲阜市水务局

项目单位主要职能：

1.贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全市水利政策，提出有关水利价格，税费，基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨镇街流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

2.负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全市水资源有偿使用工作，指导全市农村供水和村镇节水工作。

该项目资金2022年6月份及以前由曲阜市住房和城乡建设局向曲阜市财政局申请，2022年7月份以后由曲阜市水务局向曲阜市财政局申请并得到批复，支付至曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司账户。

曲阜市污水处理费项目的实施单位为曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司（以下简称“四家项目实施单位”）。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

主要处理曲阜市城区生活污水，长期目标达到19万吨/天，确保进入管网的所有污水全部经过污水处理达标后排放。

（二）年度目标

依据曲阜市住房和城乡建设局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：
安全生产365天，保底处理污水量17万吨/天，确保达标排放每年处理约6205万方污水，稳定达标排放。
表5. 2022年项目支出绩效目标申报表

	项目名称
	污水处理费

	主管部门
	曲阜市住房和城乡建设局

	项目单位
	曲阜市住房和城乡建设局

	资金情况
	金额：10830万元    

	项目目标
	安全生产365天，保底处理污水量17万吨/天，确保达标排放每年处理约6205万方污水，稳定达标排放。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	年度绩效指标
	产出指标
	数量指标
	污水处理量
	≥1095万吨

	
	
	
	污水处理量
	≥2738万方/年

	
	
	
	污水处理量
	≥985.5万吨

	
	
	质量指标
	达标排放
	COD＜50mg

	
	
	
	
	TN＜15mg

	
	
	
	
	TP＜0.5mg

	
	
	
	
	NH3-N＜5（8）

	
	
	
	安全生产合规率
	100%

	
	
	时效指标
	污水处理及时率
	100%

	
	
	成本指标
	污水处理量单价
	≤1.173元/吨

	
	
	
	预算成本控制率
	100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	增加就业岗位
	17个

	
	
	生态效益指标
	城市污染物指标
	减低

	
	
	可持续影响指标
	改善水环境，达标排放
	改善

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益对象满意度
	≥90%


三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对曲阜市污水处理费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核污水处理费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2022年曲阜市污水处理费项目市级财政资金（10,830.00万元）；评价范围包括2022年曲阜市污水处理费项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。范围覆盖曲阜市水务局项目相关的财政专项资金的管理和使用、质量和效果情况。

（三）评价依据

曲阜市污水处理费项目评价依据列示如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《曲阜市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（曲发〔2020〕13号）；
5.关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；
6. 《曲阜市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（曲财绩〔2021〕15号）；
7. 曲阜市人民政府办公室关于印发《曲阜市市级部门单位预算绩效管理办法》的通知（曲政办字〔2021〕14号）；
8. 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》；
9.项目立项申请及批复文件、预算指标下达、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，侧重测算依据及各项扶持政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响曲阜市污水处理费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对曲阜市污水处理费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众满意度。

（五）绩效评价指标体系

山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

评价指标满分为100分，其中决策类指标（20分）、过程类指标（20分）、产出类指标（35分）、效益类指标（25分），每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

（六）评价人员组成

山东长恒信会计师事务所有限公司拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人张西锋领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。项目成员主要有：刘会粉、卞靖、孔庆旭，注册会计师，具备财务审计和绩效评价项目经验。绩效评价项目组人员名单及分工见表6。
表6. 绩效评价项目组成员名单及分工表

	姓名
	项目组职务
	资格/职称
	职责分工

	卞靖
	主评人
	注册会计师
	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

	张西锋
	项目复核人
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行复核，内部稽核，组织评审。

	刘会粉
	项目经理
	注册会计师
	总体组织协调，负责与被评价项目单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。

	孔庆旭
	项目助理
	注册会计师
	设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助主评人完成资料归集和报告撰写工作。


（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）2023年6月10日-6月14日，绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）2023年6月16日，评价工作组成员与曲阜市水务局、曲阜公用水务有限公司、曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对曲阜市污水处理费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由项目负责人进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组项目复核人组织召开论证会，征求项目相关负责部门意见，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年6月15日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月19日-6月30日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部门就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目主评人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由项目复核人审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由项目复核人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，曲阜市污水处理费项目能够按照相关政策要求，开展污水处理、设备维修等工作。通过完成污水处理等工作，完成了相关政策的任务目标。但污水处理效率方面，未达到任务目标。使用绩效评价项目组编制的《曲阜市污水处理费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对曲阜市污水处理费项目进行了综合评价，评分结果为81.72分。评价等级为良。其中：决策类指标分值20分，得分18.48分；过程类指标分值20分，得分17.61分；产出类指标分值35分，得分20.93分；效益类指标分值25分，得分24.70分，详见表7。

表7. 曲阜市污水处理费项目绩效评分结果

	指标
	分值
	得分

	决 策
	20
	18.48

	过 程
	20
	17.61

	产 出
	35
	20.93

	效 益
	25
	24.70

	合 计
	100
	81.72


（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，曲阜市污水处理费存在资金到位不及时、预算成本控制率低、财务监控机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

经现场梳理各项服务合同、资金支付凭证以及现场发放调查问卷，对实际完成率、质量达标率、完成及时率、预算成本控制率进行了核定，发现未完成计划处理量、预算成本控制率低等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分18.48分。具体情况见表8。

表8. 决策类指标评分结果

	指标
	分值
	得分
	得分率

	立项依据充分性
	3
	3
	100.00%

	立项程序规范性
	2
	2
	100.00%

	绩效目标合理性
	3
	3
	100.00%

	绩效指标明确性
	5
	3.5
	70.00%

	预算编制科学性
	4
	4
	100.00%

	资金分配合理性
	3
	2.98
	99.33%

	合 计
	20
	18.48
	92.40%


1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

该项目依据曲阜市人民政府与济宁供水集团总公司、山东公用投资管理有限公司、中国水务控股有限公司、北控中科成环保集团有限公司、昇丽投资有限公司签订的《特许经营协议》的规定，双方对特许经营的经营期限、项目建设内容、项目投资运营维护和更新改造以及污水处理服务费的约定非常明确。该项目实施符合《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省水污染防治防治条例》、《济宁市水质净化工程技术导则》中关于城镇污水处理的相关要求，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

根据曲阜市环境保护局审批意见（曲环审〔2010〕96号）“项目被列入国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，属鼓励类，项目建设符合国家产业政策”；《关于曲阜市第二污水处理厂工程的核准意见》（曲发改投资〔2009〕25号）：“同意曲阜嘉诚水质净化有限公司建设曲阜市第二污水处理厂工程项目”；《关于曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程（一期工程）BOT项目核准的批复》（曲审服字〔2019〕19号）：“同意你公司建设曲阜市第四污水处理厂及配套管网工程（一期工程）BOT项目”；《关于曲阜北控水务有限公司曲阜高铁新区污水处理厂项目核准的批复》：“同意你公司建设曲阜高铁新区污水处理厂项目”。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

本项目2022年绩效目标为：安全生产365天，保底处理污水量17万吨/天，确保达标排放每年处理约6205万方污水，稳定达标排放。该绩效目标与实际工作内容具有相关性。绩效目标的设置符合曲阜市污水处理相关工作任务的要求，绩效目标基本合理。该绩效目标与曲阜市水务局的单位职责密切相关，与实际的工作内容相关。
4.绩效指标明确性：分值5分，得分3.5分。

根据项目单位《项目支出绩效自评表》和《预算项目支出绩效目标表》，目标设置较为细化和具体，与项目单位的职责相匹配，符合日常的工作内容。但是项目产出指标里的数量指标设有三种完全相同指标，对应三个不一致的指标值，指标设置不正确，缺少污水处理厂数量；成本指标设置污水处理量单价，对应指标值为≤1.173元/吨，未按照污水处理厂分别设置单位成本；成本节约率指标设置不正确，指标设置不明确。
5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

曲阜市住房和城乡建设局预算编制基础为：（1）按照2022年曲阜公用水务有限公司生产计划以及约定的处理单价计算得出第一和第三污水处理厂的污水处理费。2022年生产计划是按照各公司的安排部署，根据财务预算管理规定和职责分工，结合各部门工作实际编制的。（2）按照各自约定的基准水量以及2021年执行的处理单价计算得出第二、第四和高铁新区污水处理厂的污水处理费。基准水量和处理单价均按照《特许经营协议》中的约定。预算编制有据可查，具有科学性。

6.资金分配合理性：分值3分，得分2.98分。

根据四家项目实施单位每月提交曲阜市水务局的《关于申请拨付污水处理费的函》，每月月初，四家项目实施单位分别按照上月污水处理量以及约定的处理单价计算得出污水处理费向曲阜市水务局申请预算资金，其中曲阜公用水务有限公司污水处理量是按照污水处理厂进水端设置的计量仪表进行污水处理量的计量，然后经项目单位、曲阜市水务局和曲阜市财政局相关查询员签字确认；曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司三家公司每月的污水处理量因未超过基准水量，按照基准水量计算污水处理费。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分18.11分。具体情况见表9。

表9. 过程指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	资金到位率
	3
	2.11
	70.33%

	预算执行合规性
	4
	4
	100.00%

	资金使用合规性
	4
	4
	100.00%

	管理制度健全性
	4
	3.5
	87.50%

	制度执行有效性
	5
	4
	80.00%

	合计
	20
	17.61
	88.05%


1.资金到位率：分值3分，得分2.11分。

主要包括项目资金到位率、项目资金到位及时率。资金到位率：2022年曲阜市污水处理费项目预算资金总额为10,830.00万元，2022年度实际到位资金11,028.97万元，资金到位率101.84%，该项指标得分2分；资金到位及时率：通过查看曲阜市城乡和住房建设局和曲阜市水务局国库集中支付凭证，2022年曲阜市城乡和住房建设局拨付项目实施单位5,319.00万元，曲阜市水务局拨付项目实施单位5,523.28万元，根据《特许经营协议》，当月的污水处理费应在下月及时拨付，但通过查看银行账单，2022年资金按时拨付金额1,206.03万元，资金到位及时率为10.94%，该项指标得分为0.11分。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

根据曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市水务局国库集中支付凭证，曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市水务局2022年实际拨付资金11,028.97万元，实际应支付资金11,028.97万元，预算执行率100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

4.管理制度健全性：分值4分，得分3.5分。

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，四家项目实施单位针对项目实施制定了相关的规章制度，例如《财务管理制度》（曲水务字〔2014〕第8号）、《突发环境事件应急预案》、《生产运行管理手册》、《设备管理制度》、《安全生产管理手册》等，管理制度较完整。经费管理制度强调预算编制和执行、财务制度强调财务收支计划、控制、核算工作，业务管理制度较为健全。

曲阜市水务局作为项目主管单位，应建立对项目实施单位监管制度及措施以及过程管理的规范流程，进一步研究完善污水处理收费政策，科学设计项目实施方案，确保充分体现“风险分担、收益共享、激励相容”的内涵特征。

5.制度执行：分值5分，得分4分。

通过四家项目实施单位提供的各项检测报告，污水处理严格按照规定的工艺流程进行，每月项目实施单位聘请外部检测机构对出水口排放的水质进行检测，出具《检验检测报告》，每季度对废气、噪音、土壤进行检测，出具《检测报告》。

档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。

根据四家项目实施单位提供的《污泥处置合同》，污泥处理通过聘请外部专业机构进行资源化、规范化、减量化、无害化处置，每日累计记录，月底汇总，污泥处置量依据双方共同认可的污泥配送单进行计算。

曲阜市水务局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，对排污水质进行抽查，对污水处理水量每月进行核对，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，落实各岗位责任，指导下年度预算的编制工作，但项目在执行过程中存在项目监管机制建设不足的问题，缺少建立对项目运营单位监管制度及措施，以及过程管理留痕资料。
（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分20.93分。具体情况见表10。

表10. 产出指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	实际完成率
	15
	5.93
	39.53%

	质量达标率
	8
	8.00
	100.00%

	完成及时率
	7
	7.00
	100.00%

	预算成本控制率
	5
	0.00
	0.00%

	合计
	35
	20.93
	59.80%


1.实际完成率：分值15分，得分5.93分。

经项目绩效评价小组现场获取的资料，第一污水处理厂2022年全年计划处理污水量1,483.90万吨，实际处理量1,682.85万吨，完成率113.41%；第二污水处理厂2022年全年计划处理污水量1,095.00万吨，实际处理量1,039.52万吨，完成率94.93%；第三污水处理厂2022年全年计划处理污水量894.10万吨，实际处理量1,144.38万吨，完成率127.99%；第四污水处理厂2022年全年计划处理污水量1,460.00万吨，实际处理量1,247.72万吨，完成率85.46%；高铁新区污水处理厂2022年全年计划处理污水量1,059.00万吨，实际处理量158.33万吨，完成率14.95%。高铁新区污水处理厂于2019年5月1日投入运营，运营已超过三年，实际处理负荷低于设计能力的60%，该指标扣减50%分值后计算得分为5.93分。
2.质量达标率：分值8分，得分8分。

（1）出水质量达标率：本项得5分。

评价组现场查看2022年水质检查检测报告，所有排放的废水均达到《城镇污水处理方式污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准，出水质量达标率100%。

（2）安全生产率：本项得3分。

评价组现场查看2022年生产记录，2022全年生产安全运转365天，各污水处理厂积极做好安全、环保隐患排查工作，及时对安全隐患进行整改，全年未发生水质、设备、人身等安全事故。

3.完成及时性：分值7分，得分7分。

通过现场查看各项生产记录，2022年各污水处理厂均24小时不间断运转，即使在疫情封控期间，也由分管领导带队驻厂，未间断污水处理。

4.预算成本控制率：分值5分，得分0分。

2022年曲阜市污水处理费项目预算资金总额为10,830.00万元，2022年度实际支出11,028.97万元，实际支出超过预算金额。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的生态效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值25分，综合得分24.70分。具体情况见表11。

表11. 效益指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	生态效益
	5
	5
	100.00%

	社会效益
	8
	8
	100.00%

	可持续影响
	7
	7
	100.00%

	满意度
	5
	4.7
	94.00%

	合计
	25
	24.7
	98.80%


1.生态效益：分值5分，得分5分。

该项目将改善曲阜市及下游地区水体的水质，保证农渔业的正常生产，避免曲阜市污水排入对下游河流、湖泊的污染以及由此产生的经济损失。还将对曲阜市排水系统的发展和完善、彻底改善城市市容环境起积极促进作用，随着排水管网的建设完善，可加强污水的收集、处理，杜绝滥排滥放，减轻污水对地下水源的污染。另外，曲阜市第一污水处理厂通过向华能曲阜电厂销售冷却水达到中水回收的目的，实现水资源的循环利用。
2.社会效益：分值8分，得分8分。

项目实施后，明显提高当地的环境质量，全面恢复大沂河的多种地表水环境功能，对于保护人民的身心健康，提高人民生活质量和身体素质有重要意义。
3.可持续影响：分值7分，得分7分。

曲阜市是具备生态型城市的良好基础，有丰富的旅游资源，该项目的建设，能够完善城市环境基础设施，城市污水处理率达到更高的水平，完善城市生态体系，提高城市形象，打造生态品牌，促进旅游资源的开发。

4.满意度：分值5分，得分4.7分。

项目绩效评价小组以发放问卷的形式对2022年曲阜市污水处理费项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

本次调查共发放调查问卷100份，取回调查问卷100份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，85.83%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉非常满意；13.67%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉基本满意；0.50%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分5分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为85.83%*5+13.67%*3=4.70分。调查问卷的详细调查结果如下：

表12. 调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	83.00%
	17.00%
	0.00%
	100.00%

	题目2
	83.00%
	16.00%
	1.00%
	100.00%

	题目3
	87.00%
	13.00%
	0.00%
	100.00%

	题目4
	84.00%
	15.00%
	1.00%
	100.00%

	题目5
	90.00%
	9.00%
	1.00%
	100.00%

	题目6
	88.00%
	12.00%
	0.00%
	100.00%


（五）项目成本分析
1.任务分解
曲阜市水务局根据《特许经营协议》向四家污水处理厂运营单位支付污水处理费，达到降低城市污水对环境的污染，保护蓼河水环境，同时改善居民生活居住环境和城市环境，提高居民身体素质的目的，是一项利长远、固根本的项目。
长期以来，我国的城市污水处理一直是一项公益事业，全靠政府财政资金运营，缺乏竞争，运行成本高，建设成本动辄几千万至上亿元，同时生活污水处理费征收水平低，缺乏稳定的资金来源和有效的宏观调控以及催缴的积极性，导致城市污水处理厂长期处于亏损状态，如果仅仅依靠政府投入，必然给中央和当地政府财政资金带来巨大压力。随着城市生活污水排放量剧增，污水处理设施急需完善和建设，伴随着财政资金的严重短缺，BOT或者BOO等运营模式应运而生，该运营模式既降低了政府的财政负担，又避免承担大量项目风险，有利于提高项目的运作效率。
2.产出分析
四家项目实施单位通过运营五家污水处理厂，2022年污水处理量共计5,272.80万吨，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准排放，全年水质达标率100%，同时污水处理厂除大修外24小时不间断运营，保证连续不断处理污水。但是在污水处理数量方面，第一污水处理厂超负荷15.26%，第三污水处理厂超负荷4.51%，第二污水处理厂和第四污水处理厂达设计量分别为94.93%、85.46%、高铁新区污水处理厂实际处理量仅占设计量的14.46%，需求严重不足。
3.成本分析
根据《特许经营协议》，曲阜公用水务有限公司按照污水处理服务单价1.37元和实际处理量计算污水处理费；曲阜北控水务有限公司、曲阜嘉诚水质净化有限公司、曲阜昇丽水务有限公司运营的污水处理厂由于污水处理量未达到基准水量，均按照各自的单价，分别为1.173元、2.78元、1.744元与各自的基准水量的乘积计算污水处理费，2022年财政资金最低投入数额为11,028.97万元。
综上所述，该项目选择了最优执行路径，但是在管理方案上，由于未充分论证当地污水处理厂前期需求和管网建设等不确定因素，导致该项目存在污水处理量不均衡、污水处理服务人口存在大量冗余等情况，未能达到成本控制的目的，未能实现效益最大化。
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法

1.保护了饮用水源，提升了水质量

经过污水处理，城区的污染得到治理，改善了河水的水质，保证城区水质水量，改善城区地表水环境质量、降低了因渗透对地下水资源的污染。

2.改善城市市容和卫生水平，促进群众身体健康

通过加强曲阜市污水管网设施建设和维护，基本实现生活污水全收集全处理，完成了下排水口增加收集管、外排水口改造及增加收集管、外排水口改造、污水管道、溢流井改造等工作。

3.全年生产安全无事故，企业实现平稳发展
2022年度，项目实施单位在曲阜市相关部门的指导和监督下，精心组织运营，全年生产安全运转365天，及时处理了城市污水，污水处理量共计5,272.80万吨，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准排放，全年水质达标率100%，实现水质、人员、设备全年无事故。
（二）存在的问题及原因分析

1.存在问题：

（1）预算绩效管理水平有待加强。
一是绩效指标设置合理性、科学性有待提高。数量指标设置不全面，产出数量不符合正常的业绩水平，质量指标未对不同处理厂出水水质分别设置；成本指标设置不合理，每个污水处理厂的实际单价均高于设置的指标，缺乏可衡量性；生态效益指标设置过于笼统且未量化，可以设置“污水排放减排量”等可量化指标。

二是绩效考核机制不健全。主管部门没有对该重大项目进行全周期跟踪问效，没有建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制。
（2）预算资金到位不及时。
该项目根据《特许经营协议》，当月的污水处理费应在下月及时拨付，但通过查看银行账单，2022年资金按时拨付金额1,206.03万元，资金到位及时率为10.94%。
（3）污水处理厂前期需求论证不合理。
一是污水处理量不均衡。一污超负荷15.26%，三污超负荷4.51%，二污、四污达设计量的94.93%、85.46%、高铁污水厂实际处理量仅占设计量的14.46%，需求严重不足。
二是污水处理服务人口存在大量冗余。五家污水处理厂设计服务城区人口合计69.7万人，但根据《2022年曲阜市国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年曲阜城镇常住人口40.32万人，设计服务人口与常住人口悬殊较大。

（4）项目成本和效益不匹配。
根据《特许经营协议》约定：高铁污水处理厂按照设计能力（即基准水量）支付污水处理服务费。由于市政管网纳水量较低，2022年高铁污水处理厂实际年处理污水158.33万吨，仅占设计量的14.46%，却按满负荷运营计算污水处理费，成本和效益极度不匹配。
2.原因分析：

（1）主管部门绩效意识不强。

主管部门重投入轻管理，没有对污水处理项目制定相关项目管理办法和专项资金管理办法，对资金使用效益的监督检查等重点内容监管不够明确，没有做到花钱必问效。

（2）项目前期需求论证不足。
前期工作力度有欠缺，项目设计和开工建设缺乏对实际情况的调研，设计服务人口与常住人口悬殊较大，部分项目污水处理需求严重不足。

七、有关建议

（一）项目单位应提高绩效管理水平，加强绩效结果应用。
1.科学设置绩效目标，细化分项指标。同时对新增重大项目，在事前绩效评估过程融入成本效益分析，绩效目标编制不完善、事前绩效评估结果不通过的不予纳入项目库。

2.依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令第25号），定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门实施绩效评价，并建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制，保障所提供公共产品或公共服务的质量和效率。
3.根据《曲阜市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》相关要求，因污水提标改造等实施内容、标准等发生重大调整，拟申请新增市级预算资金的既有政策和项目时，部门应进行事前绩效评估。

（二）项目单位加强预算资金管理，做到预算支出进度与时间进度吻合。
加强预算执行管理，强化预算刚性约束，提高预算立项及编制的科学性及合理性，强化项目单位主体责任，做到预算支出进度与时间进度吻合，提高财政资金的使用效益。

（三）科学论证项目需求和规模。
对于规划区域（如新城、新区等）的新建污水处理项目，前期应做好摸底调研及分析测算，合理设定项目需求和规模，避免出现高铁污水处理厂实际处理量仅为设计水量的14%，却按设计水量付费，造成成本效益极低的后果。

（四）对实行基准水量付费项目后续签订协议的建议。
1.充分考虑区域人口规模预测难度大、管网建设不确定带来需求的不确定因素，协议中建议在项目初期段设置阶梯水量，合理分配不同阶段的需求风险。合理确定建设时序和基本水量，原则上基本水量应按照盈亏平衡点进行确定。

2.约定付款及扣费机制。在项目协议中，建议考虑实际水量低于基准水量时的各种情形，明确约定对应的付款及扣费机制。如：当实际水量常年均严重低于基准水量时，增加扣取可变成本费用等条款，避免项目成本和效益不匹配。
（五）主动规避政策风险。
特许经营项目运营过程中，各参与方应共担风险、共享收益。政府既要考虑社会资本方的合理利润，又不得承担无限风险，特许经营协议中避免承诺固定投资回报、保底承诺。
（六）建立建全相关管理制度，规范污水处理费征收管理。
建议根据财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《污水处理费征收使用管理办法》的通知(财税〔2014〕151号)、《关于调整我市城市污水处理费征收标准的通知》的规定，建立健全污水处理费征收管理机制，严格按照收支两条线管理，根据固定的范围、标准和时限要求征收污水处理费，确保将污水处理费征缴到位。
八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

5.受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。
  山东长恒信会计师事务所有限公司

                            二〇二三年九月九日
附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告

附件1

2022年度曲阜市污水处理费项目绩效评价指标体系

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	四级指标及分值
	指标解释
	评价标准
	得分
	依据
	依据来源
	证据收集方式

	决策（20分）
决策（20分）
决策（20分）
	项目立项（5分）
	立项依据充分性（3分）
	项目决策相符性（2分）
	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。
	该项分值2分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分。
	2
	《特许经营协议》、《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省水污染防治防治条例》、《济宁市水质净化工程技术导则》
	国家相关政策、《特许经营协议》
	案卷研究、资料分析

	
	
	
	项目立项文件相符性（1分）
	项目所提交的文件、材料是否符合相关要求
	该项分值1分。项目提交的文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。
	1
	
	
	

	
	
	立项程序规范性（2分）
	项目立项程序规范完整性（2分）
	对项目立项过程是否符合相关要求
	该项分值2分。项目申报立项程序合规得1分，否则不得分；程序完整得1分，否则不得分。
	2
	
	
	

	
	绩效目标（8分）
绩效目标（8分）
	绩效目标合理性（3分）
绩效目标合理性（3分）
	绩效目标的政策相符性（1分）
	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价
	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家、省、市发展规划，得1分，否则酌情扣分。
	1
	项目目标和内容、有关法律法规要求、项目依托单位职责
项目目标和内容
	绩效目标申报表、相关法律法规、单位职责
生产计划
	案卷研究、互联网检索
案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标与项目单位职责相关性（1分）
	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关
	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	
	绩效目标的业绩水平相符性（1分）
	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价
	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	绩效指标明确性（5分）
	绩效目标细化程度（2分）
	对绩效目标是否细化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。
	1.5
	项目目标和内容、绩效目标申报表
	《项目支出绩效自评表》和《预算项目支出绩效目标表》
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标量化程度（2分）
	对绩效目标是否量化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分。
	1.5
	
	
	

	
	
	
	绩效目标与任务计划的相符性（1分）
	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。
	0.5
	
	
	

	
	资金投入(7分) 

资金投入(7分)
	预算编制科学性（4分）
预算编制科学性（4分）
	预算编制依据充分性（2分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准
	该项分值2分。项目预算经过科学论证，并有明确的支付标准，得2分，否则酌情扣分。
	2
	《特许经营协议》、项目资金计算过程、年度绩效目标
《特许经营协议》、项目资金计算过程、年度绩效目标
	绩效目标申报表
绩效目标申报表
	案卷研究、现场核查、分析
案卷研究、现场核查、分析

	
	
	
	预算额度与年度目标匹配度（2分）
	项目预算资金额度与年度目标是否相适应
	该项分值2分。项目预算额度与年度目标一致，得2分，否则酌情扣分。
	2
	
	
	

	
	
	资金分配合理性（3分）
	资金分配依据充分性（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据
	该项分值2分。项目预算资金分配经过了细致测算，得2分，否则酌情扣分。
	2
	
	
	

	
	
	
	资金分配与实际情况相符性（1分）
	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应
	该项分值1分。项目预算资金分配与实际情况一致，得1分，否则酌情扣分。
	0.98
	
	
	

	过程（20分）
	资金管理(11分) 
资金管理(11分)
	资金到位率（3分）
	项目资金到位率（2分）
	实际到位资金与预算资金的比率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%），实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。
	2
	资金到位数、预算资金
	银行转账回单
	案卷研究、现场核查、凭证分析
案卷研究


对项目资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%），及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

	应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分。
	0.11
	资金到位时间、预算资金到位时间
	记账凭证、银行转账回单
	

	过程（20分）

	
	预算执行合规性（4分）
	项目预算执行率（4分）
	项目预算资金是否按照计划执行（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%），实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	该项分值4分。指标分值=预算执行率*指标满分值4分，指标大于100%，则为统筹使用其他资金，预算执行不合规，酌情扣分，预算指标得分不超过4分。
	4
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	银行转账回单
	

	
	
	资金使用合规性（4分）
	资金使用合规性（4分）
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价
	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
	4
	资金使用、支出的规范性和合规性
	记账凭证
	现场核查、案卷研究

	
	组织实施（9分）
组织实施（9分）
	管理制度健全性（4分）
	财务与业务管理制度的健全性（2分）
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价
	该项分值1分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得1分，否则酌情扣分；若项目单位未制定完善财务制度和业务管理制度，则该三级指标得0分。
	2
	财务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定
	财务管理制度
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	财务与业务管理制度的合法、合规、完整性（2分）
	对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价
	该项分值2分。若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。
	1.5
	
	
	

	过程（20分）
	
	制度执行有效性（5分）

	项目执行的规范性（1分）
	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价
	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。
	1
	水质检测报告、土壤、废气检测报告、污泥处置合同
	污水处理水质资料
	实地核查、案卷研究、电话调查、互联网检索


	
	
	
	项目档案资料齐全性（1分）
	对项目档案资料是否齐全进行评价
	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，缺一项扣0.2分，扣完为止。
	1
	项目档案资料
	
	

	
	
	
	项目实施条件的落实情况（1分）
	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价  
	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。
	1
	污水处理量统计表
	
	

	
	
	
	项目监管执行的有效性（2分）
	对项目监管机制是否健全、项目监管措施与制度的执行是否有效进行评价
	该项分值2分。项目监管机制健全、项目监管措施与制度的执行有效得2分，否则酌情扣分。
	1
	《项目支出绩效自评表》
	《项目支出绩效自评表》
	案卷研究

	产出（35分）
产出（35分）
	项目产出（35分）
项目产出（35分）
	实际完成率（15分）
	污水处理量完成率（15分）
	实际完成率=（实际污水处理量/计划污水处理量）×100%
	该项分值15分。指标分值=实际完成率*指标满分值15分，指标得分不超过15分。若某一污水处理厂投产运营三年以上，实际处理负荷低于设计能力的60%，该指标扣减50%分值后计算得分
	5.93
	污水处理量统计表
	污水处理量统计表
	案卷研究、实地查看

	
	
	质量达标率（8分）
	出水质量达标率（5分）
	质量达标率=（出水质量达标量/实际污水处理量）×100%
	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分，指标得分不超过5分。
	5
	水质检测报告
	水质检测报告
	案卷研究、实地查看

	
	
	
	安全生产率（3分）
	全年未发生工作人员因管理或者操作失误导致的事故，指标分值得满分
	只要发生一起工作人员因管理或者操作失误导致的事故，指标分值为0分
	3
	生产工作记录
	生产工作记录
	案卷研究、实地查看

	产出（35分）
	
	完成及时率（7分）
	24小时不间断运转率（7分）
	除正常维护检修外，全天24小时正常运行
	该项分值7分。指标分值=24小时不间断运转率*指标满分值7分，指标得分不超过7分。
	7
	生产工作记录
	生产工作记录
	案卷研究、实地查看


成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	按照相关合同与制定的针对本项目资金使用计划，项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。符合得5分，否则不得分。
	0
	预算编制、资金到账银行回单
	预算编制、资金到账银行回单
	案卷研究

	效益（25分）
	项目效益（25分）
	生态效益（5分）
	保护了资江饮用水源，提升了水质量（5分）
	减少污染物排放量，改善水质，保护地下水质
	该项分值5分，指标得分不超过5分。其他情况酌情扣分。
	5
	水质检测报告、土壤、废气检测报告、污泥处置合同
	水质、土壤、废气检测报告、污泥合同
	案卷研究、实地查看

	
	
	社会效益（8分）
	改善城市市容和卫生水平（8分）
	提供居民生活质量，改善人居环境
	该项分值8分，指标得分不超过8分。
	8
	调查问卷、群众走访
	调查问卷、群众走访
	案卷研究、实地查看

	
	
	可持续影响（7分）
	可持续影响（7分）
	持续解决城市污水排放问题，改善生态发展环境，提升城市环境质量，增加可持续发展动力。
	该项分值7分，指标得分不超过7分。其他情况酌情扣分。
	7
	相关政策、项目档案资料
	案卷研究、互联网检索
	案卷研究、互联网检索

	效益（25分）
	项目效益（25分）
	满意度（5分）
	社会公众满意度（5分）
	社会公众对项目实施效果的满意程度。
	该项分值5分，指标分值=满意度*指标满分值5分，指标得分不超过5分。
	4.7
	问卷调查、电话访问
	问卷调查、电话访问
	案卷研究、现场走访、互联网检索、电话访问

	得分合计
	81.72

	评价等次
	良


附件2

2022年度曲阜市污水处理费项目问题清单

	问题分类
	序号
	问题描述
	项目责任单位

	项目决策存在的问题
	1
	绩效指标设置合理性、科学性有待提高。
	项目主管部门

	项目过程存在的问题
	1
	存在资金拨付不及时问题，资金到位及时率为10.94%。
	项目主管部门

	
	2
	绩效考核机制不健全。曲阜市水务局作为项目主管单位，没有对该重大项目进行全周期跟踪问效，没有建立根据绩效评价结果、按照特许经营协议约定对价格或财政补贴进行调整的机制。
	项目主管部门

	项目产出存在的问题
	1
	各污水处理厂前期规划不合理：污水处理厂污水处理能力不均衡，部分污水处理厂超负荷运营，部分污水处理厂未满负荷运营；污水处理服务人口存在大量冗余。
	项目主管部门

	
	2
	项目成本效益不匹配，用100%的财政资金完成14.46%的工作量，成本和效益极度不匹配。
	项目主管部门


附件3

2022年度曲阜市污水处理费项目
绩效评价社会满意度

调查分析报告
一、调查背景

为评价2022年度曲阜市污水处理费项目的组织实施、实施内容及员工和旅客的满意度情况，绩效评价小组设计了2022年度曲阜市污水处理费项目绩效评价满意度调查问卷,对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：社会公众。

（二）调查对象基本问题

为评价2022年度曲阜市污水处理费项目的实施情况、政策的宣传落实情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

（1）您对附近河道产生的气味是否满意？
（2）您对附近河道的清澈度是否满意？
（3）您对污水处理厂产生的气味是否满意？
（4）您对污水处理厂产生的噪音是否满意？
（5）您对所在的污水处理厂的安全保护措施是否满意?
（6）您对污水处理厂的污水外溢、排水堵塞现象处理是否满意？
三、调查方式及计划

2022年度曲阜市污水处理费项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2022年度曲阜市污水处理费项目所涉及的社会公众进行发放。

四、问卷的发放和回收

本次问卷随机选取100名调查对象，采用网络发放调查问卷的方式进行。共收回100份有效问卷。

五、调查结果分析

调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	83.00%
	17.00%
	0%
	100.00%

	题目2
	83.00%
	16.00%
	1.00%
	100.00%

	题目3
	87.00%
	13.00%
	0%
	100.00%

	题目4
	84.00%
	15.00%
	1.00%
	100.00%

	题目5
	90.0%
	9.00%
	1.00%
	100.00%

	题目6
	88.00%
	12.00%
	0%
	100.00%


本次调查共发放调查问卷100份，取回调查问卷100份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，85.83%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉非常满意；13.67%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉基本满意；0.50%的受访者表示对2022年曲阜市污水处理费项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分5分，基本满意赋分3分，不满意赋分0分，此项得分为85.83%*5+13.67%*3=4.70分。

附件：调查问卷（样表）

2022年度曲阜市污水处理费项目绩效评价满意度调查问卷

您好！

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。为了切实做好2022年度曲阜市污水处理费项目绩效评价工作，我们绩效评价小组现展开问卷调查。欢迎您填写本调查问卷。

2022年度曲阜市污水处理费项目绩效评价小组

请问：

1. 您对附近河道产生的气味是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意

2. 您对附近河道的清澈度是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意

3. 您对污水处理厂产生的气味是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意

4. 您对污水处理厂产生的噪音是否满意？
□非常满意    □基本满意    □不满意

5.您对所在的污水处理厂的安全保护措施是否满意?

□非常满意    □基本满意    □不满意

6.您对污水处理厂的污水外溢、排水堵塞现象处理是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

请在调查结果列中的□中打“√”。

感谢您真挚合作！
PAGE  
- 3 -


